## stability
Number	Voltage U[V]	master measured U[bit]	slave measured U[bit]
0	59,5	559	557
1	59,5	559	557
2	59,5	559	557
3	59,5	3124	3135
4	59,5	3124	3134
5	59,5	3124	3134
6	59,5	3124	3135
7	59,5	3124	3135
8	59,5	3125	3134
9	59,5	3125	3134
Napięcie [V]