## stability_time
date UTC since epoch [s]	Voltage U[V]	master measured U[bit]	slave measured U[bit]
1649921938,9762	59,5	3322	3333
1649921948,19234	59,5	3323	3333
1649921956,89566	59,5	3323	3333
1649921966,11577	59,5	3323	3333
1649921975,32532	59,5	3323	3333
1649921984,03652	59,5	3324	3333
1649921993,24562	59,5	3324	3333
1649922001,44854	59,5	3323	3333
1649922010,65659	59,5	3324	3333
1649922019,87679	59,5	3324	3332
1649922029,13365	59,5	3325	3333
1649922037,79645	59,5	3324	3333
1649922046,49615	59,5	3324	3333
1649922055,71597	59,5	3324	3334
1649922064,93963	59,5	3324	3333
1649922073,63608	59,5	3324	3333
1649922082,84773	59,5	3324	3333
1649922091,55638	59,5	3325	3333
1649922100,76646	59,5	3324	3333
1649922109,98669	59,5	3324	3333
1649922118,69088	59,5	3324	3333
1649922127,89884	59,5	3324	3333
1649922136,60657	59,5	3325	3333
1649922145,3165	59,5	3324	3333
1649922154,52726	59,5	3324	3333
1649922163,24278	59,5	3324	3333
1649922172,44809	59,5	3324	3333
1649922181,15728	59,5	3324	3333
1649922190,36727	59,5	3324	3332
1649922199,0761	59,5	3324	3333
1649922208,28916	59,5	3324	3333
1649922216,99543	59,5	3324	3334
1649922226,209	59,5	3324	3333
1649922234,91895	59,5	3324	3333
1649922244,13894	59,5	3324	3332
1649922252,83682	59,5	3324	3333
1649922261,01737	59,5	3324	3333
1649922270,23716	59,5	3324	3333
1649922278,94688	59,5	3324	3333
1649922287,65681	59,5	3324	3333
1649922296,86698	59,5	3324	3333
1649922306,07768	59,5	3324	3333
1649922314,78785	59,5	3324	3334
1649922323,99764	59,5	3324	3334
1649922332,70716	59,5	3324	3333
1649922341,91828	59,5	3325	3333
1649922350,62859	59,5	3325	3333
1649922359,32727	59,5	3325	3333
1649922368,03665	59,5	3324	3333
1649922377,25313	59,5	3324	3333
1649922385,95847	59,5	3324	3333
1649922395,16862	59,5	3324	3333
1649922403,87732	59,5	3324	3333
1649922413,0876	59,5	3325	3333
1649922422,3076	59,5	3324	3333
1649922431,00836	59,5	3324	3333
1649922439,71955	59,5	3324	3333
1649922448,92748	59,5	3324	3333
1649922458,14723	59,5	3324	3333
1649922466,84933	59,5	3325	3333
1649922476,06787	59,5	3325	3333
1649922485,28001	59,5	3324	3333
1649922494,49775	59,5	3324	3333
1649922503,7192	59,5	3324	3333
1649922512,92908	59,5	3324	3333
1649922522,13918	59,5	3325	3333
1649922531,36049	59,5	3324	3333
1649922540,56756	59,5	3325	3333
1649922549,79835	59,5	3325	3334
1649922559,01005	59,5	3324	3332
1649922568,23025	59,5	3325	3333
1649922577,44176	59,5	3324	3333
1649922586,64673	59,5	3325	3333
1649922595,87381	59,5	3324	3334
1649922605,08935	59,5	3324	3333
1649922613,78837	59,5	3325	3333
1649922623,62001	59,5	3324	3333
1649922632,21669	59,5	3324	3333
1649922641,43861	59,5	3325	3333
1649922650,65812	59,5	3325	3333
1649922659,85902	59,5	3324	3333
1649922668,5789	59,5	3324	3333
1649922677,78855	59,5	3324	3333
1649922686,49908	59,5	3325	3334
1649922695,19789	59,5	3324	3333
1649922704,41989	59,5	3324	3333
1649922713,62869	59,5	3324	3333
1649922722,34684	59,5	3325	3333
1649922731,04384	59,5	3325	3334
1649922739,74885	59,5	3325	3333
1649922748,95841	59,5	3325	3333
1649922757,66841	59,5	3324	3334
1649922766,87841	59,5	3324	3333
1649922775,58942	59,5	3325	3334
1649922784,79942	59,5	3325	3333
1649922793,50942	59,5	3325	3333
1649922802,71942	59,5	3324	3333
1649922811,42841	59,5	3324	3333
1649922820,63841	59,5	3324	3333
1649922829,35142	59,5	3325	3333
1649922838,05442	59,5	3324	3333
1649922846,73942	59,5	3324	3332
1649922854,95041	59,5	3325	3333
1649922864,15845	59,5	3325	3333
1649922873,38211	59,5	3324	3333
1649922882,59011	59,5	3324	3333
1649922891,81011	59,5	3324	3333
1649922901,0321	59,5	3325	3334
1649922910,24097	59,5	3324	3333
1649922918,94998	59,5	3324	3333
1649922928,16	59,5	3325	3333
1649922936,34998	59,5	3325	3333
1649922945,56898	59,5	3325	3333
1649922954,78984	59,5	3325	3332
1649922963,49014	59,5	3324	3333
1649922972,19028	59,5	3324	3333
1649922980,9023	59,5	3325	3333
1649922990,11025	59,5	3325	3333
1649922998,82172	59,5	3324	3333
1649923007,52172	59,5	3324	3333
1649923016,22031	59,5	3325	3333
1649923024,92939	59,5	3323	3333
1649923033,12186	59,5	3324	3333
1649923041,82049	59,5	3325	3333
1649923050,53035	59,5	3324	3333
1649923059,74084	59,5	3325	3333
1649923068,45025	59,5	3324	3333
1649923077,66183	59,5	3324	3334
1649923086,37077	59,5	3324	3333
1649923095,07845	59,5	3325	3333
1649923103,78139	59,5	3324	3333
1649923112,99139	59,5	3324	3334
1649923121,70119	59,5	3325	3333
1649923130,91133	59,5	3324	3334
1649923139,62172	59,5	3325	3333
1649923148,82804	59,5	3324	3333
1649923158,05171	59,5	3324	3333
1649923167,2656	59,5	3325	3333
1649923175,97195	59,5	3325	3333
1649923185,18196	59,5	3324	3333
1649923194,40479	59,5	3325	3333
1649923203,10604	59,5	3324	3333
1649923212,3226	59,5	3324	3334
1649923221,54169	59,5	3325	3333
1649923230,24183	59,5	3325	3334
1649923239,51883	59,5	3324	3333
1649923248,6778	59,5	3324	3333
1649923257,89406	59,5	3324	3333
1649923267,10161	59,5	3324	3333
1649923275,81353	59,5	3325	3333
1649923284,51236	59,5	3325	3333
1649923293,73418	59,5	3324	3333
1649923302,43452	59,5	3324	3333
1649923311,14232	59,5	3324	3333
1649923320,35491	59,5	3324	3333
1649923329,06168	59,5	3325	3333
1649923337,76233	59,5	3325	3333
1649923346,46204	59,5	3324	3332
1649923355,17205	59,5	3324	3334
1649923363,36824	59,5	3325	3333
1649923372,06434	59,5	3325	3333
1649923380,77287	59,5	3323	3333
1649923389,98238	59,5	3325	3333
1649923398,69243	59,5	3324	3334
1649923407,90273	59,5	3324	3333
1649923416,60369	59,5	3324	3333
1649923425,82261	59,5	3325	3333
1649923434,53375	59,5	3325	3333
1649923443,74369	59,5	3325	3332
1649923452,45386	59,5	3325	3333
1649923461,66287	59,5	3325	3334
1649923470,37588	59,5	3325	3333
1649923479,58251	59,5	3324	3334
1649923488,29571	59,5	3324	3333
1649923497,5029	59,5	3324	3334
1649923506,78693	59,5	3325	3333
1649923515,42299	59,5	3325	3334
1649923524,13309	59,5	3324	3333
1649923533,34379	59,5	3323	3333
1649923542,0578	59,5	3324	3333
1649923551,26321	59,5	3324	3333
1649923559,97329	59,5	3323	3332
1649923569,18362	59,5	3324	3333
1649923577,89384	59,5	3325	3333
1649923587,10698	59,5	3325	3333
1649923596,32399	59,5	3324	3333
1649923605,53424	59,5	3324	3332
1649923614,24495	59,5	3324	3333
1649923623,45306	59,5	3324	3333
1649923632,16552	59,5	3325	3333
1649923641,3736	59,5	3324	3333
1649923650,07066	59,5	3324	3333
1649923659,29298	59,5	3324	3334
1649923668,00369	59,5	3325	3334
1649923677,21359	59,5	3324	3333
1649923685,92466	59,5	3325	3333
1649923695,13375	59,5	3324	3333
1649923703,83251	59,5	3324	3333
1649923713,05396	59,5	3324	3333
1649923721,76384	59,5	3324	3333
1649923730,97371	59,5	3325	3333
1649923739,6844	59,5	3324	3333
1649923748,89383	59,5	3325	3333
1649923757,60439	59,5	3325	3333
1649923766,81425	59,5	3324	3333
1649923775,52495	59,5	3324	3333
1649923784,73387	59,5	3324	3334
1649923793,44406	59,5	3324	3333
1649923802,64598	59,5	3324	3333
1649923811,36491	59,5	3324	3333
1649923820,58463	59,5	3325	3333
1649923829,2852	59,5	3325	3333
1649923838,51025	59,5	3325	3333
1649923847,71454	59,5	3324	3333
1649923856,41591	59,5	3324	3333
1649923865,12456	59,5	3325	3334
1649923874,33508	59,5	3325	3333
1649923883,04481	59,5	3324	3333
1649923892,25469	59,5	3325	3333
1649923901,47439	59,5	3324	3333
1649923910,68651	59,5	3324	3333
1649923919,3948	59,5	3324	3333
1649923928,09487	59,5	3324	3333
1649923936,80449	59,5	3324	3333
1649923946,0146	59,5	3324	3333
1649923955,23518	59,5	3325	3333
1649923963,93512	59,5	3324	3333
1649923972,62576	59,5	3324	3333
1649923981,85549	59,5	3324	3333
1649923990,56525	59,5	3325	3333
1649923999,77586	59,5	3325	3333
1649924008,9946	59,5	3325	3333
1649924018,19978	59,5	3325	3333
1649924026,91554	59,5	3325	3333
1649924036,12586	59,5	3325	3333
1649924044,83519	59,5	3325	3333
1649924053,53627	59,5	3325	3333
1649924062,24504	59,5	3325	3333
1649924071,45664	59,5	3325	3333
1649924080,68075	59,5	3324	3333
1649924089,88601	59,5	3325	3333
1649924099,10585	59,5	3325	3333
1649924108,31871	59,5	3325	3333
1649924117,02542	59,5	3324	3333
1649924125,72681	59,5	3324	3333
1649924134,94651	59,5	3324	3333
1649924144,15879	59,5	3324	3333
1649924153,37857	59,5	3325	3333
1649924162,58585	59,5	3324	3333
1649924171,80756	59,5	3324	3333
1649924181,01625	59,5	3324	3333
1649924189,72789	59,5	3323	3333
1649924198,94739	59,5	3324	3333
1649924208,15958	59,5	3324	3333
1649924217,37644	59,5	3324	3333
1649924226,08133	59,5	3325	3333
1649924235,29739	59,5	3324	3333
1649924243,98656	59,5	3325	3333
1649924253,21631	59,5	3324	3333
1649924261,92173	59,5	3324	3333
1649924270,62623	59,5	3324	3334
1649924279,83108	59,5	3324	3333
1649924288,54621	59,5	3325	3333
1649924297,76135	59,5	3325	3334
1649924307,02373	59,5	3324	3333
1649924315,68444	59,5	3324	3333
1649924324,89746	59,5	3325	3333
1649924334,11993	59,5	3324	3333
1649924342,81825	59,5	3324	3333
1649924351,51358	59,5	3325	3333
1649924360,73693	59,5	3324	3333
1649924369,95876	59,5	3324	3333
1649924379,17072	59,5	3325	3333
1649924388,3882	59,5	3323	3333
1649924397,59684	59,5	3325	3333
1649924406,30753	59,5	3324	3333
1649924415,50984	59,5	3325	3334
1649924424,23106	59,5	3324	3333
1649924433,51875	59,5	3325	3333
1649924442,1365	59,5	3324	3332
1649924451,36271	59,5	3324	3333
1649924460,06889	59,5	3324	3333
1649924468,77016	59,5	3324	3333
1649924477,46922	59,5	3324	3333
1649924486,17898	59,5	3324	3334
1649924494,87771	59,5	3324	3333
1649924503,57835	59,5	3324	3333
1649924512,79757	59,5	3325	3334
1649924521,50858	59,5	3324	3333
1649924530,21086	59,5	3325	3333
1649924538,90948	59,5	3325	3333
1649924547,61826	59,5	3324	3333
1649924556,32325	59,5	3324	3333
1649924565,53918	59,5	3324	3333
1649924574,2376	59,5	3324	3333
1649924582,93872	59,5	3324	3333
1649924592,15778	59,5	3324	3334
1649924600,86818	59,5	3325	3333
1649924610,07809	59,5	3325	3333
1649924619,29005	59,5	3325	3333
1649924628,51079	59,5	3324	3333
1649924637,22061	59,5	3324	3333
1649924646,42822	59,5	3324	3333
1649924655,64831	59,5	3324	3333
1649924664,86822	59,5	3325	3333
1649924674,07789	59,5	3324	3333
1649924683,30155	59,5	3324	3333
1649924692,50856	59,5	3325	3333
1649924701,2232	59,5	3324	3333
1649924710,42923	59,5	3325	3334
1649924719,14266	59,5	3324	3334
1649924728,34899	59,5	3325	3333
1649924737,05204	59,5	3324	3333
1649924746,26853	59,5	3324	3333
1649924754,97837	59,5	3325	3334
1649924764,18834	59,5	3325	3333
1649924772,89852	59,5	3324	3333
1649924782,10882	59,5	3325	3334
1649924790,81861	59,5	3324	3333
1649924800,02021	59,5	3324	3333
1649924809,24867	59,5	3325	3333
1649924818,47076	59,5	3324	3333
1649924827,68184	59,5	3325	3333
1649924836,89904	59,5	3324	3333
1649924846,10946	59,5	3325	3333
1649924854,81882	59,5	3324	3333
1649924863,51972	59,5	3325	3333
1649924872,21928	59,5	3325	3333
1649924880,92944	59,5	3325	3334
1649924890,13896	59,5	3324	3333
1649924898,84956	59,5	3324	3334
1649924908,05903	59,5	3325	3333
1649924916,77018	59,5	3324	3333
1649924925,46609	59,5	3324	3333
1649924934,69016	59,5	3324	3333
1649924943,3825	59,5	3324	3333
1649924952,10034	59,5	3325	3333
1649924961,31108	59,5	3325	3333
1649924970,5306	59,5	3324	3333
1649924979,23162	59,5	3324	3333
1649924987,92429	59,5	3325	3334
1649924997,15259	59,5	3324	3333
1649925005,86244	59,5	3325	3333
1649925015,07065	59,5	3324	3333
1649925024,29428	59,5	3325	3333
1649925032,98983	59,5	3324	3333
1649925041,70055	59,5	3324	3334
1649925050,91007	59,5	3324	3332
1649925060,13005	59,5	3325	3333
1649925068,8307	59,5	3325	3333
1649925077,54047	59,5	3324	3333
1649925086,75036	59,5	3324	3333
1649925095,96984	59,5	3325	3333
1649925105,17969	59,5	3324	3333
1649925113,89322	59,5	3325	3333
1649925123,09988	59,5	3325	3333
1649925131,80982	59,5	3325	3333
1649925141,02139	59,5	3324	3333
1649925149,73272	59,5	3324	3333
1649925158,94401	59,5	3325	3333
1649925168,16208	59,5	3325	3333
1649925177,38163	59,5	3324	3333
1649925186,59148	59,5	3325	3334
1649925195,81056	59,5	3325	3333
1649925205,01477	59,5	3324	3333
1649925214,24093	59,5	3324	3334
1649925223,45235	59,5	3324	3333
1649925232,14773	59,5	3324	3333
1649925241,37369	59,5	3325	3333
1649925250,08061	59,5	3325	3333
1649925258,27179	59,5	3324	3333
1649925267,49323	59,5	3324	3333
1649925276,70116	59,5	3324	3334
1649925285,41122	59,5	3325	3333
1649925294,62087	59,5	3324	3333
1649925303,84237	59,5	3324	3333
1649925313,05403	59,5	3324	3333
1649925321,76092	59,5	3325	3332
1649925330,97322	59,5	3325	3333
1649925339,68265	59,5	3324	3333
1649925348,38129	59,5	3325	3333
1649925357,59166	59,5	3324	3334
1649925366,30202	59,5	3324	3333
1649925375,51081	59,5	3324	3333
1649925384,22202	59,5	3324	3333
1649925392,93161	59,5	3324	3333
1649925402,146	59,5	3324	3334
1649925411,34618	59,5	3324	3333
1649925420,5714	59,5	3325	3333
1649925429,79207	59,5	3325	3333
1649925438,49182	59,5	3325	3333
1649925447,20199	59,5	3324	3333
1649925456,41367	59,5	3325	3333
1649925465,12372	59,5	3324	3333
1649925474,33235	59,5	3324	3333
1649925483,04199	59,5	3325	3333
1649925492,25257	59,5	3324	3333
1649925501,47276	59,5	3325	3333
1649925510,17178	59,5	3324	3333
1649925518,88255	59,5	3324	3333
1649925528,0923	59,5	3324	3333
1649925536,80185	59,5	3324	3333
1649925546,00817	59,5	3325	3333
1649925554,72419	59,5	3324	3333
1649925563,93364	59,5	3324	3333
1649925572,64265	59,5	3324	3333
1649925581,85322	59,5	3325	3333
1649925590,56234	59,5	3325	3333
1649925599,77251	59,5	3325	3333
1649925608,48406	59,5	3325	3333
1649925617,69173	59,5	3325	3333
1649925626,40487	59,5	3324	3333
1649925635,61186	59,5	3325	3333
1649925644,32381	59,5	3324	3333
1649925653,53296	59,5	3324	3333
1649925662,75476	59,5	3324	3333
1649925671,45289	59,5	3324	3332
1649925680,16322	59,5	3325	3333
1649925688,35286	59,5	3324	3333
1649925697,05806	59,5	3324	3333
1649925705,76349	59,5	3325	3333
1649925714,9729	59,5	3325	3333
1649925723,69181	59,5	3324	3333
1649925732,89292	59,5	3324	3333
1649925741,60586	59,5	3324	3333
1649925750,8133	59,5	3324	3334
1649925759,52451	59,5	3325	3333
1649925767,71392	59,5	3324	3333
1649925776,92373	59,5	3324	3333
1649925785,63306	59,5	3325	3333
1649925794,32505	59,5	3324	3333
1649925803,55341	59,5	3324	3333
1649925812,76382	59,5	3325	3333
1649925821,4734	59,5	3325	3334
1649925830,68402	59,5	3324	3334
1649925839,39375	59,5	3324	3333
1649925848,60489	59,5	3324	3333
1649925857,31012	59,5	3323	3333
1649925866,52406	59,5	3324	3333
1649925875,2437	59,5	3324	3333
1649925883,93332	59,5	3323	3333
1649925892,64342	59,5	3324	3333
1649925901,85375	59,5	3324	3333
1649925911,07345	59,5	3325	3334
1649925919,77449	59,5	3324	3333
1649925928,99386	59,5	3324	3333
1649925938,20503	59,5	3324	3334
1649925946,91475	59,5	3324	3333
1649925956,12485	59,5	3323	3333
1649925964,83477	59,5	3324	3333
1649925974,04564	59,5	3324	3333
1649925982,75351	59,5	3324	3333
1649925991,96548	59,5	3325	3333
1649926000,67481	59,5	3324	3333
1649926009,88588	59,5	3325	3333
1649926018,59566	59,5	3325	3333
1649926027,80635	59,5	3324	3333
1649926036,51387	59,5	3325	3334
1649926045,72461	59,5	3325	3333
1649926054,94531	59,5	3324	3332
1649926064,15529	59,5	3324	3334
1649926072,86508	59,5	3324	3333
1649926082,07462	59,5	3324	3333
1649926090,78477	59,5	3324	3334
1649926099,99445	59,5	3324	3334
1649926108,70476	59,5	3324	3333
1649926118,02201	59,5	3324	3333
1649926127,13446	59,5	3324	3333
1649926136,35595	59,5	3324	3333
1649926145,56767	59,5	3323	3333
1649926154,78516	59,5	3324	3333
1649926163,99639	59,5	3324	3333
1649926173,2165	59,5	3325	3333
1649926182,43544	59,5	3325	3333
1649926191,64826	59,5	3325	3333
1649926200,867	59,5	3324	3333
1649926210,07525	59,5	3324	3333
1649926219,29621	59,5	3324	3333
1649926227,99478	59,5	3324	3334
1649926237,21731	59,5	3325	3333
1649926246,43454	59,5	3324	3333
1649926255,65367	59,5	3324	3333
1649926264,86515	59,5	3324	3333
1649926274,07555	59,5	3324	3333
1649926283,29743	59,5	3324	3333
1649926291,99581	59,5	3324	3333
1649926300,70549	59,5	3324	3333
1649926309,9161	59,5	3325	3333
1649926319,1387	59,5	3324	3333
1649926327,83519	59,5	3324	3333
1649926336,54675	59,5	3325	3333
1649926345,75566	59,5	3324	3333
1649926354,46581	59,5	3324	3333
1649926363,67662	59,5	3324	3333
1649926372,38696	59,5	3325	3333
1649926381,59733	59,5	3325	3333
1649926390,82025	59,5	3325	3333
1649926399,51679	59,5	3324	3333
1649926408,72566	59,5	3325	3333
1649926417,95218	59,5	3325	3334
1649926427,17414	59,5	3325	3333
1649926435,86958	59,5	3324	3334
1649926444,58116	59,5	3325	3334
1649926453,78909	59,5	3325	3333
1649926463,0066	59,5	3324	3333
1649926471,6966	59,5	3324	3333
1649926480,92694	59,5	3324	3333
1649926490,14996	59,5	3324	3333
1649926498,33649	59,5	3324	3334
1649926507,54674	59,5	3325	3333
1649926516,25695	59,5	3324	3333
1649926525,45616	59,5	3325	3333
1649926534,68785	59,5	3324	3333
1649926543,90971	59,5	3325	3333
1649926553,11907	59,5	3324	3333
1649926562,33722	59,5	3325	3333
1649926571,54701	59,5	3325	3333
1649926580,76638	59,5	3324	3333
1649926589,46691	59,5	3325	3333
1649926598,17789	59,5	3324	3333
1649926607,38733	59,5	3324	3333
1649926616,09683	59,5	3325	3334
1649926625,30726	59,5	3325	3333
1649926634,01812	59,5	3324	3333
1649926643,34245	59,5	3325	3333
1649926651,93843	59,5	3324	3333
1649926661,14824	59,5	3324	3333
1649926669,85715	59,5	3325	3333
1649926679,06741	59,5	3325	3333
1649926687,77728	59,5	3324	3333
1649926696,98763	59,5	3325	3333
1649926705,69765	59,5	3324	3333
1649926714,90833	59,5	3324	3334
1649926723,61754	59,5	3325	3333
1649926732,8282	59,5	3324	3333
1649926741,53779	59,5	3325	3333
1649926750,86285	59,5	3324	3334
1649926759,96972	59,5	3324	3333
1649926768,66882	59,5	3324	3333
1649926777,89012	59,5	3324	3333
1649926787,09815	59,5	3324	3333
1649926795,80906	59,5	3325	3333
1649926805,01771	59,5	3325	3333
1649926813,7195	59,5	3325	3333
1649926822,43019	59,5	3325	3333
1649926831,13917	59,5	3324	3333
1649926840,34973	59,5	3325	3333
1649926849,57157	59,5	3324	3333
1649926858,77806	59,5	3325	3333
1649926867,48811	59,5	3324	3333
1649926876,69775	59,5	3325	3333
1649926885,40818	59,5	3325	3334
1649926894,10936	59,5	3324	3334
1649926903,32863	59,5	3324	3334
1649926912,5387	59,5	3324	3333
1649926921,24952	59,5	3324	3333
1649926930,45856	59,5	3325	3333
1649926939,16896	59,5	3325	3333
1649926948,37869	59,5	3324	3333
1649926957,08888	59,5	3324	3333
1649926965,78884	59,5	3324	3334
1649926975,00792	59,5	3325	3333
1649926983,70869	59,5	3325	3333
1649926992,41874	59,5	3325	3333
1649927001,12121	59,5	3324	3333
1649927009,82027	59,5	3324	3333
1649927018,52875	59,5	3325	3334
1649927027,22913	59,5	3325	3333
1649927036,44977	59,5	3325	3333
1649927045,6603	59,5	3325	3333
1649927054,37027	59,5	3325	3333
1649927063,57895	59,5	3325	3333
1649927072,29074	59,5	3325	3333
1649927081,4991	59,5	3325	3333
1649927090,20924	59,5	3324	3332
1649927099,41971	59,5	3325	3333
1649927108,13179	59,5	3324	3333
1649927117,34043	59,5	3324	3333
1649927126,05049	59,5	3325	3333
1649927135,26026	59,5	3325	3333
1649927144,47882	59,5	3325	3334
1649927153,69167	59,5	3324	3333
1649927162,40019	59,5	3324	3333
1649927171,09202	59,5	3325	3333
1649927179,81285	59,5	3325	3332
1649927189,02041	59,5	3325	3334
1649927197,73062	59,5	3324	3333
1649927206,94046	59,5	3325	3333
1649927216,17519	59,5	3325	3332
1649927225,37113	59,5	3324	3333
1649927234,07936	59,5	3324	3333
1649927243,28974	59,5	3324	3333
1649927251,99102	59,5	3325	3333
1649927261,21047	59,5	3324	3333
1649927269,91947	59,5	3324	3333
1649927279,12706	59,5	3325	3333
1649927287,84187	59,5	3325	3332
1649927296,54255	59,5	3324	3333
1649927305,76011	59,5	3324	3333
1649927314,97097	59,5	3325	3333
1649927323,68116	59,5	3325	3333
1649927332,89072	59,5	3324	3333
1649927341,60108	59,5	3325	3333
1649927350,81088	59,5	3325	3333
1649927359,52081	59,5	3324	3333
1649927368,73112	59,5	3325	3333
1649927377,44118	59,5	3324	3333
1649927386,65125	59,5	3324	3333
1649927395,36978	59,5	3324	3333
1649927404,57108	59,5	3325	3333
1649927413,28106	59,5	3325	3333
1649927422,49109	59,5	3325	3333
1649927431,2031	59,5	3325	3333
1649927440,41091	59,5	3325	3333
1649927449,12263	59,5	3325	3333
1649927458,33184	59,5	3324	3333
1649927467,0429	59,5	3325	3332
1649927476,25087	59,5	3324	3333
1649927484,96185	59,5	3325	3333
1649927494,17177	59,5	3325	3334
1649927502,88064	59,5	3324	3333
1649927512,10014	59,5	3324	3333
1649927521,31138	59,5	3325	3333
1649927530,01186	59,5	3325	3333
1649927538,72184	59,5	3325	3334
1649927547,95528	59,5	3325	3333
1649927556,6428	59,5	3325	3333
1649927565,85139	59,5	3325	3334
1649927574,56152	59,5	3325	3333
1649927583,77187	59,5	3325	3333
1649927592,48187	59,5	3324	3333
1649927601,69114	59,5	3325	3333
1649927610,40156	59,5	3326	3334
1649927619,61146	59,5	3325	3333
1649927628,32188	59,5	3325	3333
1649927637,5319	59,5	3325	3333
1649927646,24171	59,5	3325	3333
1649927655,4515	59,5	3324	3333
1649927664,16204	59,5	3324	3333
1649927673,3721	59,5	3324	3333
1649927682,59202	59,5	3324	3333
1649927691,29282	59,5	3324	3333
1649927700,00237	59,5	3325	3333
1649927709,21309	59,5	3324	3332
1649927717,91585	59,5	3325	3333
1649927727,1325	59,5	3324	3332
1649927736,35247	59,5	3325	3333
1649927745,56361	59,5	3324	3333
1649927754,78231	59,5	3324	3333
1649927763,48524	59,5	3325	3333
1649927772,70284	59,5	3325	3332
1649927781,40539	59,5	3325	3333
1649927790,62242	59,5	3325	3333
1649927799,84327	59,5	3324	3333
1649927809,05341	59,5	3325	3333
1649927818,27386	59,5	3325	3334
1649927827,48554	59,5	3325	3333
1649927836,70292	59,5	3324	3333
1649927845,92388	59,5	3324	3333
1649927855,13397	59,5	3325	3333
1649927864,35376	59,5	3324	3333
1649927873,56611	59,5	3324	3333
1649927882,78326	59,5	3324	3334
1649927891,99371	59,5	3325	3333
1649927900,70409	59,5	3325	3333
1649927909,91403	59,5	3325	3333
1649927918,11293	59,5	3325	3333
1649927927,32397	59,5	3324	3333
1649927936,54349	59,5	3324	3333
1649927945,29842	59,5	3323	3332
1649927954,46302	59,5	3324	3333
1649927963,16304	59,5	3324	3333
1649927971,87411	59,5	3324	3334
1649927981,08441	59,5	3325	3333
1649927989,79358	59,5	3324	3333
1649927999,00357	59,5	3324	3333
1649928008,22398	59,5	3325	3333
1649928017,4339	59,5	3325	3333
1649928026,14351	59,5	3325	3333
1649928035,34675	59,5	3324	3333
1649928044,06477	59,5	3325	3333
1649928052,7634	59,5	3324	3333
1649928061,46618	59,5	3325	3333
1649928070,68413	59,5	3324	3333
1649928079,90495	59,5	3325	3334
1649928088,60926	59,5	3324	3332
1649928097,31458	59,5	3324	3333
1649928106,52504	59,5	3324	3333
1649928115,74614	59,5	3324	3334
1649928124,44512	59,5	3325	3333
1649928133,15458	59,5	3324	3333
1649928142,3661	59,5	3324	3333
1649928151,58574	59,5	3325	3333
1649928160,28545	59,5	3325	3333
1649928169,50592	59,5	3324	3333
1649928178,71623	59,5	3325	3334
1649928187,93487	59,5	3325	3333
1649928197,15421	59,5	3324	3334
1649928205,85395	59,5	3325	3333
1649928215,07639	59,5	3325	3333
1649928224,29096	59,5	3325	3333
1649928233,49758	59,5	3324	3333
1649928242,71779	59,5	3324	3333
1649928251,93468	59,5	3325	3333
1649928261,14473	59,5	3324	3333
1649928270,36733	59,5	3325	3333
1649928279,07099	59,5	3324	3333
1649928288,28449	59,5	3324	3333
1649928297,50797	59,5	3324	3333
1649928306,7154	59,5	3324	3333
1649928315,93566	59,5	3325	3333
1649928325,14463	59,5	3324	3333
1649928333,85735	59,5	3325	3333
1649928342,55576	59,5	3325	3333
1649928351,77616	59,5	3323	3333
1649928360,47551	59,5	3325	3333
1649928369,69468	59,5	3324	3333
1649928378,90561	59,5	3325	3333
1649928387,61599	59,5	3325	3333
1649928396,82523	59,5	3325	3333
1649928405,53631	59,5	3325	3333
1649928414,74565	59,5	3324	3333
1649928423,45561	59,5	3325	3333
1649928432,66695	59,5	3325	3333
1649928441,37875	59,5	3324	3333
1649928450,07586	59,5	3324	3333
1649928458,78583	59,5	3325	3333
1649928467,99569	59,5	3325	3333
1649928476,70557	59,5	3324	3334
1649928485,91568	59,5	3324	3333
1649928494,62571	59,5	3324	3333
1649928503,83533	59,5	3325	3333
1649928513,05631	59,5	3325	3332
1649928522,26578	59,5	3324	3334
1649928530,9764	59,5	3324	3333
1649928540,18555	59,5	3324	3332
1649928548,89689	59,5	3325	3333
1649928557,59597	59,5	3324	3333
1649928566,81642	59,5	3323	3334
1649928576,02701	59,5	3325	3333
1649928584,73778	59,5	3324	3333
1649928593,93928	59,5	3325	3333
1649928603,16891	59,5	3325	3333
1649928611,90644	59,5	3325	3333
1649928621,07098	59,5	3323	3333
1649928629,89378	59,5	3324	3333
1649928638,49877	59,5	3325	3333
1649928646,68665	59,5	3324	3333
1649928655,8961	59,5	3324	3333
1649928664,09828	59,5	3324	3333
1649928673,30705	59,5	3325	3333
1649928682,01849	59,5	3324	3332
1649928690,71664	59,5	3325	3333
1649928699,41677	59,5	3325	3334
1649928708,12707	59,5	3324	3334
1649928716,82784	59,5	3325	3333
1649928726,04722	59,5	3324	3333
1649928734,23695	59,5	3324	3333
1649928742,92943	59,5	3324	3332
1649928751,64694	59,5	3324	3333
1649928760,34914	59,5	3324	3333
1649928769,05763	59,5	3325	3333
1649928778,27221	59,5	3324	3333
1649928786,98101	59,5	3325	3333
1649928796,18678	59,5	3325	3333
1649928804,90191	59,5	3325	3333
1649928814,10712	59,5	3325	3332
1649928823,32816	59,5	3325	3334
1649928832,53769	59,5	3324	3333
1649928841,24745	59,5	3324	3334
1649928850,4576	59,5	3324	3333
1649928859,16708	59,5	3324	3333
1649928867,86724	59,5	3325	3333
1649928876,57892	59,5	3324	3333
1649928885,78691	59,5	3325	3333
1649928894,49747	59,5	3324	3333
1649928903,7097	59,5	3324	3333
1649928912,41721	59,5	3325	3333
1649928921,6284	59,5	3323	3333
1649928930,33864	59,5	3323	3333
1649928939,54408	59,5	3324	3333
1649928948,7681	59,5	3324	3333
1649928957,99454	59,5	3323	3333
1649928966,68799	59,5	3324	3333
1649928975,89813	59,5	3325	3333
1649928984,60817	59,5	3324	3333
1649928993,81768	59,5	3324	3333
1649929003,03749	59,5	3324	3333
1649929012,29545	59,5	3324	3333
1649929020,96477	59,5	3324	3333
1649929029,14945	59,5	3324	3332
1649929037,8507	59,5	3325	3333
1649929046,55778	59,5	3324	3333
1649929055,25841	59,5	3325	3333
1649929063,96926	59,5	3324	3333
1649929073,17837	59,5	3324	3333
1649929081,8883	59,5	3325	3333
1649929091,09869	59,5	3323	3334
1649929100,31816	59,5	3325	3333
1649929109,52847	59,5	3325	3333
1649929118,23836	59,5	3325	3333
1649929126,93855	59,5	3324	3333
1649929136,16707	59,5	3324	3333
1649929144,85819	59,5	3324	3334
1649929154,07902	59,5	3324	3334
1649929162,77925	59,5	3324	3333
1649929171,9994	59,5	3325	3333
1649929181,20955	59,5	3324	3334
1649929189,9189	59,5	3324	3333
1649929199,16744	59,5	3324	3333
1649929207,83913	59,5	3324	3333
1649929216,53962	59,5	3324	3332
1649929225,24962	59,5	3325	3333
1649929234,46118	59,5	3325	3334
1649929243,68087	59,5	3324	3333
1649929252,88941	59,5	3325	3333
1649929261,59971	59,5	3324	3333
1649929270,81038	59,5	3325	3333
1649929279,51888	59,5	3324	3333
1649929288,73016	59,5	3324	3334
1649929297,44009	59,5	3324	3333
1649929306,64927	59,5	3324	3333
1649929315,37737	59,5	3324	3333
1649929324,57001	59,5	3324	3333
1649929333,29509	59,5	3325	3333
1649929342,48988	59,5	3324	3333
1649929351,19978	59,5	3324	3333
1649929359,89926	59,5	3324	3333
1649929369,12052	59,5	3324	3333
1649929378,33014	59,5	3325	3334
1649929387,04022	59,5	3324	3333
1649929396,24941	59,5	3324	3333
1649929405,46978	59,5	3324	3333
1649929414,69211	59,5	3324	3334
1649929423,39023	59,5	3324	3333
1649929432,60245	59,5	3325	3333
1649929441,30995	59,5	3324	3333
1649929450,01077	59,5	3324	3333
1649929458,72139	59,5	3325	3333
1649929467,93075	59,5	3324	3334
1649929477,19816	59,5	3324	3333
1649929485,85105	59,5	3325	3333
1649929494,56165	59,5	3324	3333
1649929503,77073	59,5	3323	3333
1649929512,99125	59,5	3324	3334
1649929521,69321	59,5	3324	3333
1649929530,91075	59,5	3325	3333
1649929540,12529	59,5	3324	3332
1649929549,34034	59,5	3324	3333
1649929558,56056	59,5	3325	3333
1649929567,77223	59,5	3324	3332
1649929577,00566	59,5	3325	3333
1649929586,2002	59,5	3324	3333
1649929595,42036	59,5	3324	3333
1649929604,12086	59,5	3324	3334
1649929612,83136	59,5	3325	3333
1649929621,53734	59,5	3324	3333
1649929630,75072	59,5	3324	3333
1649929639,96584	59,5	3325	3333
1649929649,17746	59,5	3324	3333
1649929658,40142	59,5	3324	3333
1649929667,6655	59,5	3324	3333
1649929676,83129	59,5	3325	3333
1649929686,04713	59,5	3324	3333
1649929695,26336	59,5	3324	3333
1649929704,48168	59,5	3325	3334
1649929713,698	59,5	3324	3334
1649929722,91761	59,5	3325	3333
1649929732,12186	59,5	3324	3333
1649929740,8318	59,5	3324	3334
1649929750,05274	59,5	3324	3333
1649929759,2646	59,5	3325	3333
1649929767,96177	59,5	3325	3333
1649929776,67214	59,5	3324	3333
1649929785,88206	59,5	3325	3333
1649929794,59239	59,5	3324	3333
1649929803,80053	59,5	3324	3333
1649929812,51309	59,5	3325	3333
1649929821,72208	59,5	3325	3334
1649929831,96215	59,5	3325	3333
1649929840,6726	59,5	3325	3333
1649929849,88216	59,5	3325	3334
1649929859,10659	59,5	3324	3334
1649929867,80163	59,5	3324	3333
1649929876,51211	59,5	3325	3333
1649929885,72299	59,5	3324	3334
1649929894,9454	59,5	3325	3333
1649929903,64246	59,5	3325	3333
1649929912,35402	59,5	3324	3333
1649929921,56326	59,5	3324	3333
1649929930,78271	59,5	3324	3333
1649929939,47435	59,5	3323	3333
1649929948,70181	59,5	3324	3333
1649929957,91536	59,5	3324	3333
1649929967,13231	59,5	3325	3333
1649929976,35419	59,5	3324	3333
1649929985,5668	59,5	3324	3333
1649929994,78285	59,5	3325	3333
1649930003,99666	59,5	3325	3333
1649930012,70194	59,5	3325	3333
1649930021,4041	59,5	3324	3333
1649930030,62273	59,5	3323	3333
1649930039,83614	59,5	3325	3333
1649930049,05413	59,5	3325	3334
1649930058,27569	59,5	3324	3333
1649930067,48605	59,5	3325	3333
1649930076,70356	59,5	3325	3333
1649930085,9183	59,5	3325	3334
1649930094,6225	59,5	3324	3332
1649930103,83269	59,5	3325	3333
1649930113,05418	59,5	3325	3333
1649930121,75237	59,5	3324	3333
1649930131,03288	59,5	3325	3334
1649930140,19346	59,5	3325	3333
1649930149,40636	59,5	3325	3334
1649930158,62244	59,5	3324	3333
1649930167,83832	59,5	3324	3333
1649930177,05464	59,5	3324	3333
1649930186,27338	59,5	3324	3333
1649930195,46903	59,5	3325	3333
1649930204,1944	59,5	3324	3333
1649930213,40759	59,5	3324	3333
1649930222,62391	59,5	3325	3333
1649930231,83299	59,5	3325	3333
1649930241,05476	59,5	3324	3333
1649930250,27301	59,5	3325	3333
1649930259,4735	59,5	3325	3333
1649930268,7056	59,5	3325	3334
1649930277,91326	59,5	3325	3333
1649930287,13696	59,5	3324	3333
1649930296,34274	59,5	3325	3333
1649930305,08098	59,5	3325	3333
1649930314,2638	59,5	3324	3333
1649930322,979	59,5	3325	3333
1649930331,74049	59,5	3324	3333
1649930340,89882	59,5	3325	3334
1649930350,11115	59,5	3324	3333
1649930359,32332	59,5	3325	3333
1649930368,02535	59,5	3324	3333
1649930376,73647	59,5	3325	3333
1649930385,43321	59,5	3325	3333
1649930394,65368	59,5	3324	3334
1649930403,35372	59,5	3324	3333
1649930412,58803	59,5	3324	3333
1649930421,78668	59,5	3324	3333
1649930431,01246	59,5	3326	3334
1649930440,22658	59,5	3324	3333
1649930449,44188	59,5	3324	3333
1649930458,71935	59,5	3324	3334
1649930467,86742	59,5	3324	3333
1649930476,57896	59,5	3324	3333
1649930485,78394	59,5	3324	3333
1649930494,49952	59,5	3325	3333
1649930503,1941	59,5	3324	3333
1649930511,90775	59,5	3324	3333
1649930521,11349	59,5	3325	3333
1649930529,82729	59,5	3324	3333
1649930539,03371	59,5	3325	3333
1649930547,74826	59,5	3324	3333
1649930556,95495	59,5	3324	3333
1649930565,66936	59,5	3324	3334
1649930574,87398	59,5	3325	3333
1649930584,10095	59,5	3324	3333
1649930592,7941	59,5	3325	3333
1649930601,50971	59,5	3325	3333
1649930610,71539	59,5	3324	3333
1649930619,45623	59,5	3324	3333
1649930628,63404	59,5	3325	3333
1649930637,3435	59,5	3324	3333
1649930646,55351	59,5	3325	3333
1649930655,77431	59,5	3324	3334
1649930664,98451	59,5	3324	3333
1649930673,69415	59,5	3325	3333
1649930682,89459	59,5	3325	3333
1649930691,61359	59,5	3324	3333
1649930700,82366	59,5	3324	3333
1649930709,53393	59,5	3324	3334
1649930718,23464	59,5	3324	3333
1649930727,45443	59,5	3324	3333
1649930736,66461	59,5	3324	3333
1649930745,37506	59,5	3324	3333
1649930754,58466	59,5	3325	3333
1649930763,2951	59,5	3325	3333
1649930772,50443	59,5	3325	3333
1649930781,21452	59,5	3325	3332
1649930790,42386	59,5	3324	3334
1649930799,13654	59,5	3324	3333
1649930808,34434	59,5	3324	3333
1649930817,05559	59,5	3325	3333
1649930826,26514	59,5	3325	3333
1649930834,97572	59,5	3324	3333
1649930844,18449	59,5	3325	3333
1649930852,89522	59,5	3324	3333
1649930862,10447	59,5	3324	3333
1649930870,81592	59,5	3324	3334
1649930880,02857	59,5	3325	3334
1649930889,24507	59,5	3325	3333
1649930897,9448	59,5	3324	3333
1649930906,65411	59,5	3324	3333
1649930915,86672	59,5	3325	3333
1649930924,57483	59,5	3324	3333
1649930933,80789	59,5	3324	3333
1649930942,49581	59,5	3324	3333
1649930951,70603	59,5	3325	3333
1649930960,48654	59,5	3325	3333
1649930969,6264	59,5	3324	3332
1649930978,84941	59,5	3325	3333
1649930988,05974	59,5	3324	3333
1649930997,27471	59,5	3324	3333
1649931006,49548	59,5	3324	3333
1649931015,70627	59,5	3325	3333
1649931024,93347	59,5	3325	3333
1649931034,14008	59,5	3324	3333
1649931042,84786	59,5	3325	3333
1649931052,0549	59,5	3324	3333
1649931060,76653	59,5	3324	3334
1649931069,97604	59,5	3324	3333
1649931078,68579	59,5	3324	3333
1649931087,89506	59,5	3324	3334
1649931096,60575	59,5	3324	3333
1649931105,81573	59,5	3324	3333
1649931114,52575	59,5	3325	3332
1649931123,73619	59,5	3325	3333
1649931132,44637	59,5	3325	3333
1649931141,65654	59,5	3324	3333
1649931150,37198	59,5	3325	3333
1649931159,57478	59,5	3324	3333
1649931168,28651	59,5	3325	3333
1649931177,49564	59,5	3324	3333
1649931186,20691	59,5	3325	3333
1649931194,9075	59,5	3325	3333
1649931204,12596	59,5	3324	3333
1649931212,82756	59,5	3325	3333
1649931221,53571	59,5	3324	3333
1649931230,74971	59,5	3324	3333
1649931239,45594	59,5	3325	3333
1649931248,66763	59,5	3324	3333
1649931257,88629	59,5	3324	3333
1649931267,10447	59,5	3324	3333
1649931275,80832	59,5	3325	3333
1649931285,10122	59,5	3324	3333
1649931293,72742	59,5	3325	3333
1649931301,91601	59,5	3324	3333
1649931311,13715	59,5	3325	3333
1649931320,34749	59,5	3324	3333
1649931329,54799	59,5	3324	3333
1649931338,77624	59,5	3324	3333
1649931348,00153	59,5	3324	3333
1649931357,22205	59,5	3324	3333
1649931366,42946	59,5	3324	3333
1649931375,64955	59,5	3325	3333
1649931384,86005	59,5	3324	3333
1649931394,07541	59,5	3324	3333
1649931403,29869	59,5	3324	3333
1649931412,50609	59,5	3324	3334
1649931421,732	59,5	3324	3333
1649931430,93596	59,5	3324	3333
1649931440,15741	59,5	3324	3332
1649931449,38161	59,5	3324	3333
1649931458,5866	59,5	3325	3334
1649931467,806	59,5	3324	3333
1649931477,02251	59,5	3323	3333
1649931486,23949	59,5	3325	3333
1649931495,44951	59,5	3324	3333
1649931503,64681	59,5	3325	3333
1649931512,86086	59,5	3324	3333
1649931522,07591	59,5	3324	3333
1649931531,28632	59,5	3324	3333
1649931540,00015	59,5	3325	3333
1649931549,29733	59,5	3325	3333
1649931558,42669	59,5	3324	3333
1649931567,12638	59,5	3325	3333
1649931575,83747	59,5	3325	3332
1649931585,04667	59,5	3325	3334
1649931593,75956	59,5	3325	3334
1649931602,96686	59,5	3325	3333
1649931612,18686	59,5	3324	3333
1649931620,88687	59,5	3324	3333
1649931629,59888	59,5	3325	3333
1649931638,80768	59,5	3324	3334
1649931647,51902	59,5	3325	3333
1649931656,72641	59,5	3324	3333
1649931665,43668	59,5	3324	3333
1649931674,64685	59,5	3325	3333
1649931683,86867	59,5	3325	3333
1649931692,56705	59,5	3325	3333
1649931701,27752	59,5	3324	3333
1649931709,97682	59,5	3325	3334
1649931718,68812	59,5	3324	3333
1649931727,8964	59,5	3324	3334
1649931736,60917	59,5	3325	3333
1649931745,81709	59,5	3324	3334
1649931754,52718	59,5	3324	3334
1649931763,73781	59,5	3324	3333
1649931772,96185	59,5	3325	3334
1649931782,16811	59,5	3324	3332
1649931790,8784	59,5	3324	3334
1649931799,57842	59,5	3324	3333
1649931808,29113	59,5	3325	3333
1649931817,49673	59,5	3325	3333
1649931826,20763	59,5	3325	3333
1649931835,41756	59,5	3324	3333
1649931844,64077	59,5	3325	3333
1649931853,33762	59,5	3324	3333
1649931862,04888	59,5	3324	3333
1649931871,2581	59,5	3325	3334
1649931879,96809	59,5	3324	3333
1649931889,17724	59,5	3324	3333
1649931898,39738	59,5	3325	3333
1649931907,607	59,5	3324	3333
1649931916,31716	59,5	3325	3333
1649931925,57633	59,5	3325	3333
1649931934,23813	59,5	3324	3334
1649931943,44793	59,5	3325	3333
1649931952,15787	59,5	3324	3333
1649931961,3676	59,5	3324	3333
1649931970,0782	59,5	3325	3333
1649931979,29017	59,5	3324	3333
1649931987,99786	59,5	3324	3333
1649931996,69888	59,5	3324	3333
1649932005,91964	59,5	3324	3333
1649932015,12835	59,5	3324	3333
1649932023,83779	59,5	3325	3334
1649932033,04844	59,5	3325	3334
1649932041,75784	59,5	3325	3333
1649932050,96814	59,5	3324	3334
1649932059,6784	59,5	3325	3333
1649932068,88809	59,5	3324	3333
1649932077,60041	59,5	3325	3333
1649932086,80849	59,5	3324	3333
1649932095,50976	59,5	3325	3333
1649932104,73068	59,5	3325	3333
1649932113,43855	59,5	3324	3333
1649932122,65029	59,5	3324	3333
1649932131,86839	59,5	3324	3333
1649932141,07978	59,5	3324	3333
1649932149,78854	59,5	3325	3333
1649932158,99804	59,5	3324	3333
1649932168,21874	59,5	3325	3333
1649932177,43821	59,5	3324	3333
1649932186,13914	59,5	3324	3333
1649932194,83968	59,5	3324	3333
1649932203,54822	59,5	3324	3333
1649932212,24852	59,5	3325	3333
1649932220,95841	59,5	3324	3333
1649932230,16843	59,5	3324	3333
1649932238,87869	59,5	3325	3333
1649932248,08932	59,5	3324	3333
1649932257,30808	59,5	3324	3333
1649932266,00976	59,5	3324	3333
1649932274,71872	59,5	3324	3333
1649932283,92939	59,5	3324	3332
1649932292,63932	59,5	3325	3333
1649932301,95064	59,5	3324	3334
1649932310,55952	59,5	3324	3333
1649932319,76856	59,5	3324	3333
1649932328,47777	59,5	3325	3333
1649932337,68968	59,5	3325	3333
1649932346,39968	59,5	3324	3333
1649932355,61019	59,5	3324	3333
1649932364,31884	59,5	3325	3333
1649932373,52914	59,5	3324	3334
1649932382,74875	59,5	3325	3333
1649932391,9629	59,5	3324	3333
1649932401,1798	59,5	3325	3333
1649932410,39941	59,5	3324	3333
1649932419,60945	59,5	3325	3333
1649932428,83036	59,5	3324	3333
1649932438,04378	59,5	3324	3333
1649932447,25964	59,5	3324	3333
1649932456,48022	59,5	3324	3333
1649932465,70028	59,5	3324	3333
1649932474,90966	59,5	3325	3333
1649932484,11883	59,5	3325	3333
1649932492,8303	59,5	3324	3333
1649932502,04564	59,5	3325	3333
1649932511,26085	59,5	3324	3333
1649932520,48066	59,5	3324	3334
1649932529,69262	59,5	3324	3333
1649932538,39952	59,5	3325	3333
1649932547,71624	59,5	3325	3333
1649932556,83113	59,5	3325	3333
1649932566,04643	59,5	3324	3333
1649932575,26137	59,5	3325	3333
1649932584,47975	59,5	3325	3333
1649932593,69436	59,5	3324	3334
1649932602,9004	59,5	3324	3333
1649932612,17065	59,5	3324	3333
1649932620,83083	59,5	3324	3333
1649932630,03991	59,5	3324	3333
1649932639,26281	59,5	3324	3333
1649932648,46965	59,5	3324	3334
1649932657,18382	59,5	3325	3333
1649932666,38984	59,5	3324	3334
1649932675,10418	59,5	3324	3333
1649932684,3101	59,5	3324	3333
1649932693,02563	59,5	3325	3333
1649932701,72031	59,5	3324	3334
1649932710,43062	59,5	3325	3333
1649932719,64122	59,5	3325	3333
1649932728,86197	59,5	3325	3333
1649932737,5611	59,5	3324	3334
1649932746,78332	59,5	3324	3333
1649932755,47205	59,5	3325	3333
1649932764,19116	59,5	3324	3333
1649932773,40056	59,5	3324	3333
1649932782,11166	59,5	3325	3333
1649932791,32068	59,5	3325	3333
1649932800,52977	59,5	3324	3333
1649932809,86462	59,5	3324	3333
1649932818,46738	59,5	3325	3333
1649932827,16052	59,5	3324	3333
1649932835,87248	59,5	3324	3333
1649932845,08085	59,5	3325	3333
1649932853,7928	59,5	3324	3333
1649932863,00082	59,5	3324	3333
1649932871,7137	59,5	3324	3333
1649932880,92047	59,5	3324	3333
1649932889,63189	59,5	3324	3333
1649932898,84155	59,5	3324	3334
1649932908,0606	59,5	3324	3332
1649932917,27172	59,5	3324	3333
1649932926,5054	59,5	3324	3333
1649932935,19185	59,5	3325	3333
1649932944,41937	59,5	3324	3334
1649932953,63097	59,5	3325	3334
1649932962,84234	59,5	3324	3333
1649932972,06167	59,5	3324	3333
1649932981,27088	59,5	3325	3333
1649932989,98149	59,5	3324	3333
1649932999,19164	59,5	3325	3333
1649933007,90034	59,5	3324	3334
1649933017,11322	59,5	3325	3333
1649933025,82046	59,5	3325	3333
1649933035,03073	59,5	3325	3333
1649933043,74209	59,5	3324	3333
1649933052,9511	59,5	3324	3334
1649933061,66064	59,5	3325	3333
1649933070,87138	59,5	3324	3333
1649933079,58175	59,5	3324	3333
1649933088,79112	59,5	3324	3334
1649933097,50209	59,5	3324	3333
1649933106,71139	59,5	3325	3333
1649933115,42158	59,5	3324	3333
1649933124,63154	59,5	3325	3333
1649933133,34225	59,5	3324	3333
1649933142,65518	59,5	3324	3333
1649933151,26236	59,5	3323	3333
1649933160,47293	59,5	3324	3333
1649933169,18201	59,5	3325	3333
1649933178,39334	59,5	3325	3333
1649933187,10206	59,5	3324	3333
1649933196,3115	59,5	3324	3333
1649933205,53364	59,5	3324	3333
1649933214,235	59,5	3325	3333
1649933222,94377	59,5	3324	3333
1649933232,15154	59,5	3323	3333
1649933240,86323	59,5	3324	3333
1649933250,07189	59,5	3325	3333
1649933259,29189	59,5	3325	3334
1649933268,50216	59,5	3324	3333
1649933277,21188	59,5	3324	3333
1649933286,42235	59,5	3325	3333
1649933295,13283	59,5	3324	3333
1649933303,83268	59,5	3324	3333
1649933312,54274	59,5	3324	3334
1649933321,75178	59,5	3324	3333
1649933330,97369	59,5	3324	3333
1649933339,69262	59,5	3324	3334
1649933348,38139	59,5	3325	3333
1649933357,5918	59,5	3325	3333
1649933366,81434	59,5	3324	3333
1649933375,51195	59,5	3325	3333
1649933384,22262	59,5	3325	3333
1649933393,43203	59,5	3324	3333
1649933402,65198	59,5	3324	3333
1649933411,35419	59,5	3324	3333
1649933420,06421	59,5	3325	3333
1649933429,27195	59,5	3325	3333
1649933437,98343	59,5	3324	3333
1649933447,70442	59,5	3324	3333
1649933456,41245	59,5	3325	3333
1649933465,1147	59,5	3325	3333
1649933474,33245	59,5	3323	3333
1649933483,54224	59,5	3325	3334
1649933492,25251	59,5	3324	3333
1649933501,4617	59,5	3324	3333
1649933510,68344	59,5	3325	3334
1649933519,38231	59,5	3324	3333
1649933528,09307	59,5	3324	3333
1649933537,30285	59,5	3324	3333
1649933546,01552	59,5	3324	3334
1649933555,2227	59,5	3324	3333
1649933563,93285	59,5	3325	3333
1649933573,14327	59,5	3325	3333
1649933581,85248	59,5	3324	3333
1649933591,0629	59,5	3325	3334
1649933599,7742	59,5	3324	3333
1649933608,98259	59,5	3325	3333
1649933617,69284	59,5	3324	3334
1649933626,90253	59,5	3323	3333
1649933635,61266	59,5	3325	3333
1649933644,82301	59,5	3325	3333
1649933653,53291	59,5	3325	3333
1649933662,7431	59,5	3325	3333
1649933671,45381	59,5	3325	3333
1649933680,68986	59,5	3324	3333
1649933689,37349	59,5	3324	3333
1649933698,58365	59,5	3325	3333
1649933707,80299	59,5	3324	3333
1649933716,50399	59,5	3324	3334
1649933725,21421	59,5	3324	3333
1649933734,42795	59,5	3325	3333
1649933743,64298	59,5	3324	3333
1649933752,86372	59,5	3324	3334
1649933762,07305	59,5	3325	3334
1649933771,29467	59,5	3324	3334
1649933780,50616	59,5	3324	3333
1649933789,72328	59,5	3325	3333
1649933798,93714	59,5	3325	3333
1649933808,154	59,5	3324	3333
1649933817,37372	59,5	3323	3333
1649933826,58317	59,5	3324	3333
1649933835,80271	59,5	3324	3333
1649933845,01606	59,5	3325	3333
1649933853,72052	59,5	3324	3333
1649933862,93294	59,5	3325	3333
1649933872,15659	59,5	3324	3333
1649933880,85363	59,5	3324	3333
1649933890,07357	59,5	3324	3333
1649933898,77427	59,5	3324	3333
1649933907,48502	59,5	3325	3333
1649933916,6943	59,5	3325	3333
1649933925,40439	59,5	3325	3333
1649933934,61385	59,5	3324	3334
1649933943,83432	59,5	3325	3333
1649933952,53394	59,5	3325	3333
1649933961,24545	59,5	3324	3333
1649933970,45405	59,5	3325	3333
1649933979,16671	59,5	3324	3334
1649933988,37449	59,5	3324	3333
1649933997,09279	59,5	3324	3333
1649934006,29378	59,5	3325	3333
1649934015,0038	59,5	3324	3333
1649934024,21407	59,5	3324	3333
1649934032,92386	59,5	3324	3334
1649934041,62446	59,5	3324	3334
1649934050,3353	59,5	3324	3334
1649934059,5434	59,5	3324	3333
1649934068,25584	59,5	3325	3333
1649934077,46427	59,5	3325	3333
1649934086,17681	59,5	3325	3333
1649934095,39387	59,5	3325	3333
1649934104,09734	59,5	3324	3333
1649934113,30612	59,5	3324	3333
1649934122,52526	59,5	3324	3334
1649934131,73459	59,5	3325	3333
1649934140,45093	59,5	3324	3333
1649934149,65713	59,5	3325	3333
1649934158,36593	59,5	3324	3333
1649934167,06493	59,5	3325	3333
1649934175,77502	59,5	3325	3333
1649934184,4784	59,5	3324	3333
1649934193,69536	59,5	3325	3333
1649934202,90411	59,5	3324	3334
1649934211,61422	59,5	3324	3334
1649934220,82536	59,5	3324	3333
1649934230,04721	59,5	3324	3333
1649934239,25691	59,5	3324	3334
1649934248,47522	59,5	3325	3333
1649934257,69577	59,5	3324	3333
1649934266,90682	59,5	3325	3333
1649934276,12466	59,5	3324	3333
1649934285,33443	59,5	3325	3333
1649934294,55416	59,5	3325	3333
1649934303,77723	59,5	3325	3333
1649934312,98757	59,5	3325	3332
1649934322,20498	59,5	3325	3333
1649934331,41444	59,5	3324	3333
1649934340,1238	59,5	3325	3333
1649934349,33581	59,5	3324	3333
1649934358,55593	59,5	3324	3333
1649934367,76499	59,5	3325	3334
1649934376,47622	59,5	3324	3333
1649934385,1744	59,5	3325	3333
1649934394,3968	59,5	3324	3333
1649934403,6181	59,5	3325	3334
1649934412,31749	59,5	3324	3333
1649934421,52508	59,5	3325	3333
1649934430,23511	59,5	3324	3333
1649934438,9348	59,5	3324	3333
1649934447,64126	59,5	3324	3333
1649934456,85543	59,5	3325	3333
1649934465,56608	59,5	3324	3333
1649934474,77473	59,5	3324	3333
1649934483,48658	59,5	3324	3333
1649934492,69516	59,5	3325	3333
1649934501,40697	59,5	3325	3333
1649934510,61454	59,5	3324	3333
1649934519,32515	59,5	3324	3333
1649934528,53544	59,5	3325	3333
1649934537,24532	59,5	3325	3333
1649934546,45538	59,5	3324	3334
1649934555,16543	59,5	3324	3334
1649934564,37525	59,5	3325	3333
1649934573,08559	59,5	3325	3332
1649934582,29586	59,5	3325	3333
1649934591,00566	59,5	3325	3333
1649934600,21613	59,5	3324	3333
1649934609,43518	59,5	3325	3334
1649934618,6449	59,5	3325	3334
1649934627,86533	59,5	3324	3332
1649934636,56552	59,5	3325	3333
1649934645,78555	59,5	3325	3333
1649934654,48561	59,5	3325	3332
1649934663,19674	59,5	3324	3334
1649934672,40662	59,5	3325	3333
1649934681,11605	59,5	3324	3334
1649934690,32565	59,5	3324	3333
1649934699,0358	59,5	3324	3333
1649934708,24534	59,5	3325	3333
1649934716,95568	59,5	3324	3333
1649934726,16757	59,5	3324	3333
1649934734,87501	59,5	3324	3333
1649934744,08585	59,5	3324	3333
1649934752,79747	59,5	3324	3334
1649934762,00486	59,5	3324	3334
1649934770,71605	59,5	3325	3333
1649934779,41698	59,5	3324	3333
1649934788,63658	59,5	3324	3333
1649934797,84614	59,5	3325	3334
1649934806,55727	59,5	3325	3334
1649934815,25617	59,5	3324	3333
1649934823,96624	59,5	3325	3333
1649934832,66672	59,5	3325	3333
1649934841,36071	59,5	3323	3332
1649934850,07721	59,5	3325	3333
1649934858,77629	59,5	3325	3334
1649934867,99791	59,5	3325	3333
1649934877,20656	59,5	3324	3333
1649934885,91966	59,5	3324	3333
1649934895,12723	59,5	3325	3334
1649934903,83408	59,5	3324	3333
1649934913,07652	59,5	3324	3334
1649934922,27177	59,5	3324	3333
1649934931,48958	59,5	3325	3332
1649934940,18803	59,5	3324	3333
1649934949,39736	59,5	3325	3333
1649934958,10668	59,5	3325	3333
1649934966,80663	59,5	3324	3333
1649934976,02748	59,5	3325	3334
1649934985,23688	59,5	3324	3333
1649934993,94749	59,5	3325	3333
1649935003,15725	59,5	3325	3333
1649935011,86788	59,5	3324	3333
1649935021,07752	59,5	3324	3333
1649935029,27682	59,5	3325	3333
1649935038,48734	59,5	3324	3333
1649935047,70934	59,5	3324	3333
1649935056,91907	59,5	3325	3334
1649935065,62784	59,5	3325	3333
1649935074,83723	59,5	3325	3333
1649935083,54755	59,5	3325	3334
1649935092,24785	59,5	3324	3333
1649935101,45753	59,5	3325	3333
1649935110,17666	59,5	3324	3333
1649935118,87669	59,5	3325	3333
1649935128,08809	59,5	3325	3333
1649935136,7978	59,5	3324	3334
1649935146,00718	59,5	3325	3333
1649935154,71726	59,5	3325	3334
1649935163,92895	59,5	3325	3333
1649935172,63904	59,5	3325	3334
1649935181,84745	59,5	3324	3333
1649935191,06969	59,5	3324	3333
1649935200,27941	59,5	3325	3333
1649935209,48774	59,5	3325	3333
1649935218,71913	59,5	3325	3333
1649935227,9288	59,5	3324	3333
1649935237,15208	59,5	3324	3333
1649935246,3612	59,5	3324	3333
1649935255,57722	59,5	3324	3333
1649935264,79967	59,5	3325	3333
1649935274,01038	59,5	3324	3334
1649935283,22781	59,5	3325	3333
1649935292,442	59,5	3325	3333
1649935301,65776	59,5	3325	3333
1649935310,87703	59,5	3325	3333
1649935320,08911	59,5	3324	3333
1649935329,30747	59,5	3325	3334
1649935338,57326	59,5	3325	3333
1649935347,73991	59,5	3324	3334
1649935356,43734	59,5	3324	3333
1649935365,6594	59,5	3324	3334
1649935374,87844	59,5	3325	3333
1649935384,09081	59,5	3324	3333
1649935392,7972	59,5	3324	3333
1649935402,01178	59,5	3325	3333
1649935411,22818	59,5	3324	3333
1649935420,43815	59,5	3324	3333
1649935429,14794	59,5	3324	3333
1649935438,35766	59,5	3324	3333
1649935447,06962	59,5	3324	3333
1649935456,2781	59,5	3325	3333
1649935464,98744	59,5	3324	3333
1649935474,19814	59,5	3325	3333
1649935482,90858	59,5	3325	3333
1649935492,17565	59,5	3324	3333
1649935500,82936	59,5	3324	3333
1649935509,52779	59,5	3325	3333
1649935518,22966	59,5	3325	3333
1649935526,94316	59,5	3325	3333
1649935535,63156	59,5	3324	3333
1649935544,3647	59,5	3325	3333
1649935553,55839	59,5	3325	3334
1649935562,26859	59,5	3325	3334
1649935571,47885	59,5	3325	3334
1649935580,20306	59,5	3324	3334
1649935589,39873	59,5	3325	3333
1649935598,10856	59,5	3325	3333
1649935607,31929	59,5	3324	3333
1649935616,0298	59,5	3325	3333
1649935625,31756	59,5	3324	3333
1649935634,45871	59,5	3324	3333
1649935643,67286	59,5	3325	3334
1649935652,88919	59,5	3324	3334
1649935662,11049	59,5	3325	3334
1649935671,32101	59,5	3324	3333
1649935680,53919	59,5	3325	3333
1649935689,74827	59,5	3324	3333
1649935698,96869	59,5	3324	3333
1649935708,19065	59,5	3324	3333
1649935717,40265	59,5	3324	3333
1649935726,61852	59,5	3324	3333
1649935735,82871	59,5	3325	3333
1649935745,05415	59,5	3324	3333
1649935754,27196	59,5	3324	3333
1649935763,48324	59,5	3325	3334
1649935772,69902	59,5	3324	3333
1649935781,9092	59,5	3325	3333
1649935790,62019	59,5	3325	3333
1649935799,83159	59,5	3325	3333
1649935808,53911	59,5	3324	3333
1649935817,74987	59,5	3324	3333
1649935827,02906	59,5	3325	3333
1649935835,66949	59,5	3324	3333
1649935844,38074	59,5	3325	3334
1649935853,58929	59,5	3325	3333
1649935862,30118	59,5	3324	3334
1649935871,50916	59,5	3324	3333
1649935880,22	59,5	3324	3334
1649935889,42949	59,5	3324	3333
1649935898,14181	59,5	3324	3334
1649935906,83837	59,5	3324	3333
1649935916,06245	59,5	3325	3333
1649935925,26997	59,5	3325	3333
1649935934,48966	59,5	3324	3333
1649935943,19884	59,5	3324	3333
1649935952,40984	59,5	3324	3333
1649935961,10997	59,5	3324	3333
1649935969,82337	59,5	3324	3333
1649935979,02951	59,5	3324	3333
1649935987,74293	59,5	3324	3333
1649935996,94939	59,5	3324	3333
1649936005,66371	59,5	3324	3333
1649936014,86989	59,5	3323	3333
1649936023,58405	59,5	3324	3332
1649936032,79089	59,5	3325	3334
1649936041,49898	59,5	3325	3333
1649936050,71106	59,5	3325	3333
1649936059,42015	59,5	3324	3334
1649936068,63244	59,5	3325	3334
1649936077,34022	59,5	3325	3333
1649936086,55343	59,5	3324	3334
1649936095,76942	59,5	3324	3333
1649936104,98081	59,5	3326	3334
1649936114,20116	59,5	3324	3333
1649936122,90162	59,5	3325	3333
1649936132,1204	59,5	3324	3332
1649936140,82179	59,5	3325	3333
1649936150,0406	59,5	3324	3333
1649936158,74202	59,5	3325	3333
1649936167,45014	59,5	3324	3333
1649936176,66298	59,5	3325	3333
1649936185,88239	59,5	3324	3333
1649936195,09993	59,5	3325	3333
1649936204,3113	59,5	3325	3333
1649936213,53064	59,5	3324	3333
1649936222,23117	59,5	3323	3334
1649936230,94055	59,5	3325	3333
1649936240,15241	59,5	3325	3333
1649936249,37228	59,5	3325	3334
1649936258,58448	59,5	3325	3333
1649936267,80032	59,5	3324	3333
1649936276,50477	59,5	3325	3333
1649936285,72399	59,5	3325	3333
1649936294,94047	59,5	3325	3333
1649936304,15335	59,5	3324	3333
1649936313,37226	59,5	3325	3333
1649936322,58106	59,5	3325	3334
1649936331,80163	59,5	3325	3334
1649936340,50059	59,5	3324	3333
1649936349,72168	59,5	3325	3333
1649936358,43686	59,5	3325	3333
1649936367,13029	59,5	3325	3333
1649936376,34051	59,5	3325	3333
1649936385,05069	59,5	3325	3333
1649936394,26065	59,5	3325	3333
1649936402,97556	59,5	3326	3333
1649936412,18175	59,5	3325	3333
1649936420,89018	59,5	3325	3333
1649936430,10127	59,5	3324	3333
1649936438,81175	59,5	3324	3333
1649936448,02089	59,5	3325	3333
1649936456,73082	59,5	3325	3333
1649936465,43214	59,5	3324	3333
1649936474,6513	59,5	3325	3333
1649936483,35092	59,5	3325	3333
1649936492,5727	59,5	3325	3334
1649936501,78023	59,5	3324	3334
1649936510,49233	59,5	3324	3333
1649936519,26494	59,5	3324	3333
1649936528,41227	59,5	3325	3333
1649936537,11168	59,5	3325	3333
1649936546,33258	59,5	3324	3333
1649936555,54045	59,5	3324	3333
1649936564,25365	59,5	3325	3334
1649936573,46154	59,5	3324	3333
1649936582,17388	59,5	3325	3333
1649936591,38162	59,5	3325	3333
1649936600,0914	59,5	3324	3333
1649936609,30166	59,5	3324	3333
1649936618,01454	59,5	3325	3333
1649936627,22197	59,5	3324	3332
1649936635,93486	59,5	3325	3333
1649936645,14201	59,5	3324	3333
1649936653,85441	59,5	3325	3333
1649936663,06247	59,5	3325	3333
1649936671,77599	59,5	3325	3333
1649936680,99299	59,5	3325	3334
1649936690,20173	59,5	3325	3334
1649936698,904	59,5	3325	3333
1649936707,61182	59,5	3324	3333
1649936716,90025	59,5	3325	3334
1649936726,04252	59,5	3325	3334
1649936735,25636	59,5	3324	3333
1649936743,96112	59,5	3324	3333
1649936753,17284	59,5	3325	3333
1649936762,39227	59,5	3324	3333
1649936771,0817	59,5	3324	3333
1649936780,31228	59,5	3325	3333
1649936789,53326	59,5	3325	3333
1649936798,74464	59,5	3324	3333
1649936807,96142	59,5	3325	3333
1649936817,17246	59,5	3324	3333
1649936826,3925	59,5	3325	3333
1649936835,09293	59,5	3324	3334
1649936843,80204	59,5	3324	3333
1649936853,01257	59,5	3325	3333
1649936861,7223	59,5	3324	3333
1649936870,9231	59,5	3325	3334
1649936879,64298	59,5	3324	3333
1649936888,8525	59,5	3324	3334
1649936897,55562	59,5	3325	3333
1649936906,77271	59,5	3325	3334
1649936915,48422	59,5	3325	3333
1649936924,70702	59,5	3325	3333
1649936933,40301	59,5	3325	3333
1649936942,10223	59,5	3324	3333
1649936950,8126	59,5	3324	3333
1649936960,02385	59,5	3325	3333
1649936968,72292	59,5	3325	3333
1649936977,94249	59,5	3325	3334
1649936986,65281	59,5	3325	3333
1649936995,8621	59,5	3325	3334
1649937004,57265	59,5	3324	3333
1649937013,78463	59,5	3324	3333
1649937022,49375	59,5	3325	3333
1649937031,70257	59,5	3324	3333
1649937040,92687	59,5	3325	3333
1649937050,13253	59,5	3325	3333
1649937058,83814	59,5	3325	3333
1649937068,05272	59,5	3325	3333
1649937076,76709	59,5	3324	3333
1649937085,97296	59,5	3325	3334
1649937094,68779	59,5	3325	3333
1649937103,89368	59,5	3325	3333
1649937113,10457	59,5	3325	3332
1649937122,33256	59,5	3324	3333
1649937131,03356	59,5	3325	3333
1649937139,73338	59,5	3324	3333
1649937148,43633	59,5	3325	3333
1649937157,6534	59,5	3325	3333
1649937166,36317	59,5	3324	3333
1649937175,57321	59,5	3325	3333
1649937184,28323	59,5	3325	3333
1649937193,4936	59,5	3325	3333
1649937202,20407	59,5	3325	3333
1649937211,41266	59,5	3324	3333
1649937220,12505	59,5	3325	3333
1649937229,33355	59,5	3325	3333
1649937238,04275	59,5	3325	3334
1649937247,25454	59,5	3325	3334
1649937255,96487	59,5	3324	3333
1649937265,1748	59,5	3324	3333
1649937273,88448	59,5	3324	3333
1649937283,0966	59,5	3324	3333
1649937292,31522	59,5	3324	3333
1649937301,52474	59,5	3325	3334
1649937310,74349	59,5	3325	3334
1649937318,9355	59,5	3325	3333
1649937328,15386	59,5	3325	3333
1649937337,45529	59,5	3325	3334
1649937346,07312	59,5	3325	3333
1649937355,28366	59,5	3325	3333
1649937363,99372	59,5	3325	3333
1649937373,2028	59,5	3324	3333
1649937381,91411	59,5	3325	3333
1649937391,12405	59,5	3324	3334
1649937399,83359	59,5	3325	3333
1649937408,53891	59,5	3324	3333
1649937417,75892	59,5	3324	3333
1649937426,96315	59,5	3325	3333
1649937435,9953	59,5	3325	3333
1649937446,61208	59,5	3324	3333
1649937456,23611	59,5	3325	3334
1649937465,61442	59,5	3325	3334
1649937475,42069	59,5	3325	3333
1649937485,19056	59,5	3325	3333
1649937494,70406	59,5	3325	3333
1649937504,5469	59,5	3325	3333
1649937514,39406	59,5	3325	3333
1649937523,81686	59,5	3324	3333
1649937532,95665	59,5	3324	3333
1649937542,16448	59,5	3325	3333
1649937551,38348	59,5	3325	3333
1649937560,0857	59,5	3325	3333
1649937568,79725	59,5	3325	3333
1649937577,49352	59,5	3325	3334
1649937586,20594	59,5	3325	3333
1649937595,4141	59,5	3325	3333
1649937604,62641	59,5	3324	3333