## stability_time2
date UTC since epoch [s]		Voltage U[V]	master measured U[bit]	slave measured U[bit]
1650017182,89681	0	59,5	559	558
1650017184,9456	2,04878759384155	59,5	559	3333
1650017186,99361	4,09679770469666	59,5	3323	3333
1650017189,04106	6,14424991607666	59,5	3324	3333
1650017191,08936	8,19254612922668	59,5	3323	3333
1650017193,13698	10,2401666641235	59,5	3323	3334
1650017195,18569	12,2888777256012	59,5	3324	3333
1650017197,23341	14,3366000652313	59,5	3324	3333
1650017199,28151	16,3846998214722	59,5	3323	3333
1650017201,32963	18,4328193664551	59,5	3323	3333
1650017203,37715	20,4803400039673	59,5	3324	3334
1650017205,42637	22,5295650959015	59,5	3325	3334
1650017207,47293	24,5761187076569	59,5	3324	3334
1650017209,5218	26,6249885559082	59,5	3324	3333
1650017211,56975	28,6729381084442	59,5	3324	3334
1650017213,61871	30,7219021320343	59,5	3324	3333
1650017215,66571	32,7688965797424	59,5	3324	3333
1650017217,71336	34,8165488243103	59,5	3324	3333
1650017219,76123	36,8644244670868	59,5	3325	3333
1650017221,80923	38,9124174118042	59,5	3324	3333
1650017223,85723	40,9604258537293	59,5	3323	3333
1650017225,90516	43,0083522796631	59,5	3324	3334
1650017227,95395	45,0571384429932	59,5	3325	3333
1650017230,0012	47,1043889522553	59,5	3324	3333
1650017232,0488	49,1519904136658	59,5	3325	3334
1650017234,09796	51,2011466026306	59,5	3324	3333
1650017236,65795	53,7611360549927	59,5	3324	3333
1650017238,7052	55,808388710022	59,5	3324	3334
1650017240,75616	57,8593466281891	59,5	3324	3334
1650017242,8016	59,9047944545746	59,5	3324	3333
1650017244,84937	61,9525587558746	59,5	3324	3334
1650017246,89723	64,0004227161407	59,5	3325	3333
1650017248,94519	66,048380613327	59,5	3325	3333
1650017250,9932	68,0963950157166	59,5	3325	3333
1650017253,04128	70,144474029541	59,5	3324	3333
1650017255,08933	72,1925203800201	59,5	3324	3334
1650017257,13958	74,2427735328674	59,5	3324	3333
1650017259,18528	76,2884664535522	59,5	3324	3334
1650017261,23366	78,3368527889252	59,5	3325	3333
1650017263,3249	80,4280872344971	59,5	3324	3334
1650017265,84091	82,9440987110138	59,5	3325	3333
1650017267,88882	84,9920136928558	59,5	3324	3333
1650017269,93715	87,0403430461884	59,5	3325	3333
1650017271,98536	89,0885512828827	59,5	3324	3333
1650017274,03279	91,1359789371491	59,5	3324	3333
1650017276,08143	93,1846222877502	59,5	3324	3333
1650017278,12938	95,2325661182404	59,5	3325	3333
1650017280,1772	97,2803919315338	59,5	3324	3333
1650017282,24022	99,343409538269	59,5	3324	3333
1650017284,78556	101,888751506805	59,5	3325	3334
1650017286,83327	103,936464309692	59,5	3324	3333
1650017288,88147	105,984657764435	59,5	3324	3333
1650017290,9288	108,031993627548	59,5	3325	3333
1650017292,97817	110,081357479095	59,5	3324	3334
1650017295,02507	112,128258705139	59,5	3325	3334
1650017297,073	114,176191091537	59,5	3325	3333
1650017299,12113	116,224318742752	59,5	3324	3333
1650017301,16916	118,272348403931	59,5	3325	3333
1650017303,21706	120,320247173309	59,5	3324	3333
1650017305,26505	122,368244409561	59,5	3325	3333
1650017307,31318	124,41636633873	59,5	3325	3334
1650017309,36076	126,463954687119	59,5	3325	3334
1650017311,40916	128,512354850769	59,5	3324	3333
1650017313,45976	130,562952280045	59,5	3324	3333
1650017315,50529	132,608484983444	59,5	3325	3334
1650017317,55381	134,657004117966	59,5	3325	3333
1650017320,11318	137,216368198395	59,5	3324	3334
1650017322,16118	139,264369010925	59,5	3325	3333
1650017324,7212	141,824390411377	59,5	3324	3333
1650017326,76945	143,872644901276	59,5	3325	3334
1650017328,81737	145,920558929443	59,5	3325	3334
1650017330,86527	147,968463420868	59,5	3325	3334
1650017332,92056	150,023746728897	59,5	3326	3334
1650017334,96114	152,064334154129	59,5	3325	3333
1650017337,00917	154,112356185913	59,5	3325	3333
1650017339,05722	156,160415410995	59,5	3325	3334
1650017341,10447	158,207662343979	59,5	3325	3333
1650017343,15342	160,256610870361	59,5	3325	3334
1650017345,20117	162,3043653965	59,5	3324	3333
1650017347,24918	164,352370977402	59,5	3324	3333
1650017349,29716	166,400346279144	59,5	3324	3332
1650017351,34515	168,448339223862	59,5	3324	3333
1650017353,39312	170,496309041977	59,5	3325	3333
1650017355,44113	172,544318914413	59,5	3324	3333
1650017357,48932	174,592512607574	59,5	3324	3334
1650017359,53662	176,639811992645	59,5	3324	3333
1650017361,58822	178,691411018372	59,5	3325	3333
1650017363,63352	180,736708402634	59,5	3325	3333
1650017365,68161	182,784798145294	59,5	3325	3333
1650017367,7307	184,833886861801	59,5	3325	3333
1650017369,78057	186,883764982224	59,5	3325	3333
1650017371,82603	188,929219722748	59,5	3325	3333
1650017373,87318	190,9763712883	59,5	3325	3333
1650017375,92125	193,024443149567	59,5	3325	3333
1650017377,96905	195,072239160538	59,5	3325	3333
1650017380,01713	197,120320320129	59,5	3325	3334
1650017382,06549	199,1686835289	59,5	3325	3333
1650017384,11308	201,216271877289	59,5	3324	3334
1650017386,16139	203,264583110809	59,5	3324	3334
1650017388,20925	205,312439680099	59,5	3325	3333
1650017390,25656	207,359751939774	59,5	3325	3333
1650017392,30438	209,407568454742	59,5	3325	3334
1650017394,35342	211,456611871719	59,5	3325	3333
1650017396,40115	213,504336833954	59,5	3324	3333
1650017398,44858	215,551771402359	59,5	3325	3333
1650017400,49723	217,600420951843	59,5	3324	3334
1650017402,54558	219,648769378662	59,5	3325	3333
1650017405,10461	222,207796812057	59,5	3325	3333
1650017407,15249	224,255681276321	59,5	3324	3333
1650017409,20122	226,304411649704	59,5	3324	3333
1650017411,24869	228,35187959671	59,5	3325	3333
1650017413,29677	230,399958848953	59,5	3325	3334
1650017415,34473	232,44791841507	59,5	3325	3333
1650017417,39281	234,496003627777	59,5	3324	3333
1650017419,44078	236,543970823288	59,5	3325	3334
1650017421,48949	238,592681407928	59,5	3324	3333
1650017423,53714	240,640329360962	59,5	3325	3334
1650017425,58495	242,688138246536	59,5	3325	3333
1650017427,63298	244,736175298691	59,5	3325	3333
1650017429,68102	246,784212827682	59,5	3325	3333
1650017431,72904	248,832227230072	59,5	3324	3333
1650017433,77666	250,879849672318	59,5	3324	3333
1650017435,82511	252,92829990387	59,5	3325	3333
1650017437,87239	254,975584983826	59,5	3325	3333
1650017439,92112	257,024311542511	59,5	3325	3334
1650017441,96943	259,072625875473	59,5	3325	3333
1650017444,01703	261,120223045349	59,5	3324	3334
1650017446,0646	263,167789936066	59,5	3325	3333
1650017448,11304	265,21622633934	59,5	3324	3333
1650017450,16258	267,265769720077	59,5	3325	3333
1650017452,20937	269,312564373016	59,5	3324	3333
1650017454,25747	271,360656499863	59,5	3324	3333
1650017456,30514	273,40833067894	59,5	3324	3333
1650017458,35256	275,455752849579	59,5	3325	3334
1650017460,4013	277,50448679924	59,5	3324	3333
1650017462,44916	279,552346229553	59,5	3325	3334
1650017464,49716	281,600349187851	59,5	3324	3333
1650017466,54512	283,648309707642	59,5	3324	3334
1650017468,59319	285,696382045746	59,5	3324	3333
1650017470,64079	287,743984699249	59,5	3324	3333
1650017472,68925	289,792437076569	59,5	3324	3334
1650017474,73722	291,840406656265	59,5	3325	3333
1650017476,78512	293,888311386108	59,5	3324	3333
1650017478,83288	295,936069726944	59,5	3325	3333
1650017480,88112	297,984309434891	59,5	3324	3333
1650017482,92913	300,032322883606	59,5	3324	3333
1650017484,97713	302,080323219299	59,5	3324	3334
1650017487,02499	304,128185033798	59,5	3323	3334
1650017489,07356	306,176747560501	59,5	3325	3333
1650017491,12235	308,225543498993	59,5	3325	3333
1650017493,1689	310,272089004517	59,5	3325	3333
1650017495,21654	312,31972694397	59,5	3324	3334
1650017497,26495	314,368137359619	59,5	3325	3332
1650017499,31338	316,416568517685	59,5	3325	3334
1650017501,36142	318,46461558342	59,5	3324	3333
1650017503,40912	320,512313365936	59,5	3324	3334
1650017505,45893	322,562125444412	59,5	3324	3333
1650017507,50513	324,60832118988	59,5	3325	3334
1650017509,5593	326,662491321564	59,5	3325	3333
1650017511,60029	328,703485488892	59,5	3325	3334
1650017513,64832	330,751513004303	59,5	3325	3334
1650017515,69725	332,800442457199	59,5	3325	3333
1650017517,74608	334,849271535873	59,5	3325	3333
1650017519,79245	336,895640134811	59,5	3325	3334
1650017521,84067	338,943864107132	59,5	3324	3333
1650017523,88925	340,992438554764	59,5	3325	3333
1650017525,93648	343,039670228958	59,5	3325	3334
1650017527,98488	345,088073968887	59,5	3324	3333
1650017530,03411	347,1373026371	59,5	3325	3333
1650017532,08261	349,185804605484	59,5	3325	3333
1650017534,13042	351,233607530594	59,5	3325	3333
1650017536,17693	353,280120134354	59,5	3325	3333
1650017538,22435	355,327541589737	59,5	3325	3333
1650017540,27323	357,376418352127	59,5	3324	3333
1650017542,32103	359,42421913147	59,5	3325	3333
1650017544,36908	361,47226691246	59,5	3324	3333
1650017546,41621	363,519397974014	59,5	3324	3333
1650017548,46507	365,568261146545	59,5	3325	3334
1650017550,5165	367,619696140289	59,5	3325	3334
1650017552,5606	369,663789987564	59,5	3324	3333
1650017554,6087	371,711891889572	59,5	3324	3334
1650017556,65708	373,760275125504	59,5	3325	3333
1650017558,70513	375,808322906494	59,5	3325	3333
1650017560,75339	377,85657954216	59,5	3325	3334
1650017562,80145	379,904641866684	59,5	3325	3333
1650017564,84921	381,952397823334	59,5	3325	3332
1650017566,89764	384,000835180283	59,5	3325	3333
1650017568,94533	386,048517942429	59,5	3325	3333
1650017570,99345	388,096643447876	59,5	3325	3334
1650017573,04154	390,144728899002	59,5	3324	3333
1650017575,08933	392,192517757416	59,5	3325	3333
1650017577,13757	394,240757703781	59,5	3324	3333
1650017579,1851	396,28829574585	59,5	3324	3333
1650017581,23281	398,336000442505	59,5	3324	3333
1650017583,28074	400,383933544159	59,5	3325	3334
1650017585,34147	402,444660902023	59,5	3325	3333
1650017587,40332	404,506515741348	59,5	3324	3333
1650017589,93735	407,040538311005	59,5	3325	3333
1650017591,98563	409,08882188797	59,5	3325	3333
1650017594,0338	411,136995315552	59,5	3324	3333
1650017596,08147	413,18466591835	59,5	3325	3333
1650017598,13264	415,23582816124	59,5	3325	3333
1650017600,17716	417,28034901619	59,5	3325	3334
1650017602,22579	419,328976631165	59,5	3325	3333
1650017604,27407	421,377261161804	59,5	3325	3333
1650017606,32389	423,427082777023	59,5	3325	3333
1650017608,37041	425,473600149155	59,5	3325	3333
1650017610,42746	427,530648231506	59,5	3324	3333
1650017612,46585	429,569038152695	59,5	3324	3333
1650017614,51388	431,617073535919	59,5	3323	3333
1650017616,56184	433,66503572464	59,5	3324	3333
1650017618,61033	435,7135181427	59,5	3325	3334
1650017620,65816	437,761346578598	59,5	3325	3333
1650017622,70572	439,808910131455	59,5	3325	3333
1650017624,75423	441,857424259186	59,5	3325	3333
1650017626,80166	443,904852390289	59,5	3324	3333
1650017628,84997	445,953159570694	59,5	3325	3333
1650017630,89818	448,001366138458	59,5	3324	3334
1650017632,94461	450,047796726227	59,5	3324	3333
1650017634,99306	452,096252202988	59,5	3325	3333
1650017637,04018	454,143368005753	59,5	3325	3333
1650017639,08898	456,192175388336	59,5	3325	3333
1650017641,14182	458,245015859604	59,5	3325	3333
1650017643,18492	460,288107156754	59,5	3325	3333
1650017645,23271	462,335904598236	59,5	3325	3333
1650017647,28052	464,383707284927	59,5	3325	3333
1650017649,32865	466,431840658188	59,5	3325	3333
1650017651,37682	468,480009317398	59,5	3325	3333
1650017653,42501	470,528200149536	59,5	3325	3333
1650017655,47213	472,575325012207	59,5	3324	3333
1650017657,52094	474,624126672745	59,5	3324	3333
1650017659,56892	476,672115325928	59,5	3325	3333
1650017661,61696	478,720154285431	59,5	3324	3333
1650017663,66478	480,767970085144	59,5	3324	3334
1650017665,71274	482,815932273865	59,5	3324	3333
1650017667,76	484,863194942474	59,5	3324	3333
1650017669,80846	486,911650180817	59,5	3324	3333
1650017671,8568	488,959990262985	59,5	3324	3333
1650017673,90426	491,007448673248	59,5	3325	3334
1650017675,95223	493,055419206619	59,5	3325	3333
1650017678,00066	495,103846311569	59,5	3325	3333
1650017680,05102	497,154215097427	59,5	3324	3333
1650017682,09694	499,200126886368	59,5	3325	3333
1650017684,14499	501,248184919357	59,5	3325	3333
1650017686,2139	503,317089319229	59,5	3324	3333
1650017688,75295	505,856141805649	59,5	3325	3333
1650017690,80355	507,906745672226	59,5	3324	3333
1650017692,84888	509,952069997788	59,5	3325	3333
1650017694,89691	512,000105381012	59,5	3325	3333
1650017696,9447	514,047892570496	59,5	3325	3333
1650017698,99263	516,095820903778	59,5	3324	3334
1650017701,04065	518,143836736679	59,5	3324	3333
1650017703,08901	520,192198753357	59,5	3324	3333
1650017705,13685	522,240045070648	59,5	3325	3333
1650017707,18417	524,287361621857	59,5	3324	3333
1650017709,23252	526,335713148117	59,5	3323	3333
1650017711,28054	528,383733034134	59,5	3325	3333
1650017713,3289	530,432086229324	59,5	3325	3333
1650017715,37646	532,479649305344	59,5	3324	3333
1650017717,42453	534,527722358704	59,5	3325	3333
1650017719,47215	536,575343132019	59,5	3325	3332
1650017721,52041	538,623605966568	59,5	3325	3333
1650017723,56858	540,671774864197	59,5	3324	3333
1650017725,61643	542,719617128372	59,5	3325	3333
1650017727,66501	544,768199920654	59,5	3325	3333
1650017729,71277	546,815957784653	59,5	3324	3334
1650017731,76044	548,863635540009	59,5	3325	3333
1650017733,80812	550,911313295364	59,5	3325	3334
1650017735,85699	552,960176706314	59,5	3324	3333
1650017737,90451	555,007704973221	59,5	3324	3333
1650017739,95243	557,055623054504	59,5	3324	3333
1650017742,00039	559,103582859039	59,5	3325	3334
1650017744,04855	561,151741504669	59,5	3325	3332
1650017746,09685	563,200045108795	59,5	3324	3333
1650017748,14421	565,247399806976	59,5	3324	3333
1650017750,19217	567,295365571976	59,5	3325	3333
1650017752,24027	569,343456268311	59,5	3324	3333
1650017754,28904	571,392233610153	59,5	3324	3333
1650017756,3363	573,439491987228	59,5	3324	3333
1650017758,38434	575,487532377243	59,5	3325	3333
1650017760,43232	577,535515069962	59,5	3324	3334
1650017762,48131	579,584500789642	59,5	3324	3333
1650017764,52939	581,632585048676	59,5	3324	3333
1650017766,578	583,681191921234	59,5	3324	3333
1650017768,62484	585,72802734375	59,5	3324	3333
1650017770,67308	587,776271104813	59,5	3325	3334
1650017772,72085	589,824036598206	59,5	3325	3334
1650017774,76806	591,871249914169	59,5	3325	3334
1650017776,81685	593,920040845871	59,5	3324	3333
1650017778,86505	595,968244791031	59,5	3324	3334
1650017780,9122	598,015386819839	59,5	3324	3333
1650017782,96202	600,065212011337	59,5	3325	3333
1650017785,00829	602,111480474472	59,5	3324	3333
1650017787,0563	604,159495592117	59,5	3325	3334
1650017789,10486	606,208055496216	59,5	3325	3333
1650017791,15255	608,255743741989	59,5	3324	3333
1650017793,20132	610,304507255554	59,5	3325	3333
1650017795,24882	612,352013111115	59,5	3324	3333
1650017797,29622	614,399408340454	59,5	3324	3333
1650017799,34526	616,448453187943	59,5	3324	3333
1650017801,39243	618,495624780655	59,5	3325	3333
1650017803,44102	620,544209957123	59,5	3324	3333
1650017805,48864	622,591833353043	59,5	3324	3333
1650017807,53706	624,640252828598	59,5	3325	3333
1650017809,58437	626,687559604645	59,5	3325	3333
1650017811,63241	628,735598087311	59,5	3325	3333
1650017813,6806	630,783792495728	59,5	3325	3333
1650017815,72898	632,832170963287	59,5	3324	3334
1650017817,77694	634,880133628845	59,5	3325	3333
1650017819,82501	636,928204059601	59,5	3325	3333
1650017821,87281	638,976005077362	59,5	3325	3334
1650017823,9212	641,024392604828	59,5	3324	3333
1650017825,96891	643,072102546692	59,5	3324	3333
1650017828,01702	645,12020778656	59,5	3324	3333
1650017830,06438	647,167571544647	59,5	3325	3333
1650017832,11221	649,215398311615	59,5	3325	3333
1650017834,16067	651,263859033585	59,5	3325	3333
1650017836,20891	653,312101364136	59,5	3324	3332
1650017838,257	655,360191106796	59,5	3324	3333
1650017840,30489	657,408084869385	59,5	3325	3333
1650017842,35283	659,456024646759	59,5	3324	3334
1650017844,40096	661,504147529602	59,5	3325	3334
1650017846,44981	663,553001880646	59,5	3325	3333
1650017848,49622	665,599407672882	59,5	3325	3334
1650017850,54424	667,64742898941	59,5	3324	3333
1650017852,59235	669,695541858673	59,5	3325	3333
1650017854,64077	671,743964910507	59,5	3325	3333
1650017856,68848	673,791673660278	59,5	3325	3333
1650017858,73624	675,839435100555	59,5	3324	3333
1650017860,78436	677,887552976608	59,5	3325	3334
1650017862,83209	679,935279130936	59,5	3325	3333
1650017864,88212	681,985307216644	59,5	3324	3333
1650017866,92835	684,031540870667	59,5	3324	3333
1650017868,97647	686,079659938812	59,5	3324	3334
1650017871,02475	688,127938747406	59,5	3324	3333
1650017873,07263	690,175818443298	59,5	3325	3333
1650017875,12001	692,223205804825	59,5	3324	3333
1650017877,16838	694,271575212479	59,5	3325	3333
1650017879,21625	696,319441080093	59,5	3324	3333
1650017881,26455	698,367744445801	59,5	3324	3333
1650017883,312	700,415189027786	59,5	3324	3334
1650017885,36011	702,463300466537	59,5	3324	3334
1650017887,4098	704,51299405098	59,5	3325	3333
1650017889,4566	706,55979180336	59,5	3324	3332
1650017891,50468	708,607870340347	59,5	3324	3334
1650017893,55294	710,656131267548	59,5	3325	3333
1650017895,60166	712,704853534699	59,5	3324	3333
1650017897,64813	714,751321792603	59,5	3325	3333
1650017899,69628	716,799475908279	59,5	3324	3333
1650017901,7443	718,847487926483	59,5	3324	3333
1650017903,79268	720,895872592926	59,5	3324	3334
1650017905,84024	722,943430662155	59,5	3325	3333
1650017907,88887	724,992058753967	59,5	3325	3334
1650017909,93699	727,040182828903	59,5	3325	3334
1650017911,98411	729,087300539017	59,5	3325	3334
1650018010,80102	827,904208421707	59,5	3325	3333